## Лист1
Опросный лист для заказа камер КСО-2хх
Ответы заказчика
1 | Номенклатурное обозначение камеры КСО-2ХХ
2 | Номер камеры по плану
3 | Номинальное напряжение, кВ
4 | Номинальный ток сборных шин, кА
5 | Номинальный ток отключени выключателя, кА
6 | Ток короткого замыкания сб.шин. кА
7 | СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
8 | Номер схемы главных цепей
9 | Назначение камеры (Отх. линия, Ввод, камера ТН, ТТ и т.д.)
10 | Номера схем вторичных цепей
11 | Выключатель, тип, ток, напряжение
12 | Шинный разъединитель РВФЗ-10/….
13 | Тип трансформатора тока, Ктр
14 | Тип трансформатора напряжения, тип, кол-во
15 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности
16 | Трансформатор собственных нужд, тип
17 | Ограничитель перенапряжения ОПН-….
18 | Линейный разъединитель РВЗ-10/….
19 | Заземлитель ЗР-10
20 | Тип силового предохранителя, ток
21 | Вид защиты | Тип реле МТЗ
Тип реле отсечки, ток отсечки
Тип реле перегрузки
Тип реле защиты на землю
Микропроцессорная защита УЗА, БМРЗ, Sepam….
22 | Оперативный ток (~;=;110;220)
23 | Учет, тип счетчика |  | активн
реактив
24 | Обогрев
25 | Элементы электромагнитной блокировки
26 | Электромагнитный замок, род тока, напряжение
27 | Кол-во и сечение подсоединительных кабелей
28 | Разъем для пульта дистанционного управления
29 | Количество шинных мостов
30 | Рассотяние между фасадами камер
31* | Наличие торцевых панелей |  |  | правых
левых
32 | ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ КАМЕР КСО |  |  |  |  | Данные о заказчике:
Наименование объекта
Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и ее адрес
Реквизиты отгрузки
Дополнительняе требования:
*При необходимости включения в комплект поставки шинного моста необходимо указать его длинну.