ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа КТПМ мачтового типа (мощность 25-250 кВА)

| 1. | Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ (6 или 10) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Мощность подстанции кВ: (25, 40, 63, 100, 160, 250 кВА) |  |
| 3. | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ). |  |
| 4. | Силовой масляный трансформатор (ТМ, ТМГ), мощность кВА, напряжение кВ |  |
| 5. | Схема и группа соединения обмоток трансформаторов (Д/Ун-11, У/Ун-0, У/Дн-11) |  |
| 6. | Поставка трансформатора (да, нет) |  |
| 7. | Ввод РУНН вводной коммутационный аппарат: - Рубильник РБ, ток - Разъединитель РЕ, ток - Выключатель-разъединтель, тип, ток - Автоматический выключатель, тип, ток |  |
| 8. | Количество отходящих линий, тип коммутационного аппарата (рубильник, автоматический выключатель), номинальные токи |  |
| 9. | Защита от грозовых перенапряжений (комплект РВО, ОПН, нет) |  |
| 10. | Учет электроэнергии (активной- (А), реактивной- (Р), полный-(АР), нет), тип счетчика (электронный, индукционный) |  |
| 11.* | Резисторный подогреватель (да. Нет) |  |
| 12. | Фидер уличного освещения (да, нет) |  |
| 13. | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) |  |
| 14. | Разъединитель РЛНДМ 1-10-400 (да, нет) |  |
| 15. | Ячейка ввода (трансформаторная): выключатель ВНА-(В) или разъединитель РВЗ-(Р) |  |
| 16.** | Предохранитель к рубильникам отх. линий 0,4 кВ (да, нет) |  |
| 17. | Механическая блокировка между открытием дверей РУ НН и РЛНДМ (да, нет) |  |
| 18. | Количество заявленных КТП |  |
| 19. | Дополнительные требования |  |

**- заполняется в случае исполнения отходящих линий 0,4 кВ на рубильниках

* - заполняется в случае индукционного счетчика электроэнергии в п.10.

ЗАКАЗЧИК ______________________________________________________________________

Наименование объекта_____________________________________________________________

Почтовый адрес___________________________________________________________________

Тел._______________________________ Факс _________________________________________

Отв.исполнитель__________________________________________________________________